## Feuille 1
AVANT MISE A NIVEAU |  |  |  | APRES MISE A NIVEAU
BATIMENT A |  |  |  | BATIMENT A
EQUIPEMENTS | Prise Ethernet (x128) Prises Téléphonique (x40) | Baie de brassage (x4) - 1 Armoire de brassage par étages avec 22 prises Ethernet chaqu'une |  | EQUIPEMENTS | Prise Ethernet (x128) Prises Téléphonique (x40) | Baie de brassage (x4) - 1 Armoire de brassage par étages avec 22 prises Ethernet chaqu'une
DESCRIPTION | Prise Ethernet catégorie 5 - 4 prises Ethernet au RDC - 31 prises Ethernet par étages (x4) Prises Téléphonique -10 prises Téléphonique par étages (hors RDC) | - Pour chacun des 4 niveaux d’implantation des bureaux de ligues. - Chacune des armoires regroupe 22 prises Ethernet : 20 vers les bureaux, 1 vers la borne Wifi et 1 vers la salle de réunion - 1 Commutateur 26 ports dans chacune des armories - Ils sont connectés à une armoire centralisatrice au rez-de-chaussée, dans un petit local climatisé du Bâtiment B. |  | DESCRIPTION | Prise Ethernet changer en catégorie 6 - 4 prises Ethernet au RDC - 31 prises Ethernet par étages (x4) Prises Téléphonique -10 prises Téléphonique par étages (hors RDC) | - Pour chacun des 4 niveaux d’implantation des bureaux de ligues. - Chacune des armoires regroupe 22 prises Ethernet : 20 vers les bureaux, 1 vers la borne Wifi et 1 vers la salle de réunion - 1 Commutateur 26 ports dans chacune des armories - Ils sont connectés à une armoire centralisatrice au rez-de-chaussée, dans un petit local climatisé du Bâtiment B - 1 Switch 16 Ports ( x4/étages)
BATIMENT B |  |  |  | BATIMENT B
EQUIPEMENTS | Prise Ethernet (x33) | Baie de brassage (x1) |  | EQUIPEMENTS | Prise Ethernet (x33) | Baie de brassage (x1)
DESCRIPTION | Prises Ethernet catégorie 5 - 33 prises Ethernet | 1 Armoire de brassage principale connectée à toutes les autres |  | DESCRIPTION | Prise Ethernet changer en catégorie 6 - 33 prises Ethernet | 1 Armoire de brassage principale connectée à toutes les autres
BATIMENT C |  |  |  | BATIMENT C
EQUIPEMENTS | Prise Ethernet (x140) | Baie de brassage (x1) |  | EQUIPEMENTS | Prise Ethernet (x140) | Baie de brassage (x1)
DESCRIPTION | Prise Ethernet catégorie 6 - 28 prises au RDC - 28 prises par étages (x4) | - Positionner au niveau quasi central du second étage du bâtiment - elle réunit 128 prises SUR 4 étage ( 3 par bureau, 1 prise pour la salle de réunion et 1 pour la borne wifi ) - 4 commutateurs 48 port, dont tous les ports sont utilisables en gigabits/s - L’armoire est connectée en fibre optique à l’armoire centralisatrice du Bâtiment B. |  | DESCRIPTION | Prise Ethernet catégorie 6 - 28 prises au RDC - 28 prises par étages (x4) | - Positionner au niveau quasi central du second étage du bâtiment - elle réunit 128 prises sur 4 étage ( 3 par bureau, 1 prise pour la salle de réunion et 1 pour la borne wifi ) - 4 commutateurs 48 port, dont tous les ports sont utilisables en gigabits/s - L’armoire est connectée en fibre optique à l’armoire centralisatrice du Bâtiment B.
BATIMENT D |  |  |  | BATIMENT D
EQUIPEMENTS | Prise Ethernet (x5) | Baie de brassage (x1) |  | EQUIPEMENTS | Prise Ethernet (x5) | Baie de brassage (x1)
DESCRIPTION | Prise Ethernet catégorie 6 - 5 prises au RDC | 1 Armoire pour les quatres étages du batiment C - Le RDC du batiment est reliée a la baie de brassage du batîment B |  | DESCRIPTION | Prise Ethernet catégorie 6 - 5 prises au RDC | 1 Armoire pour les quatres étages du batiment C - Le RDC du batiment est reliée a la baie de brassage du batîment B
Tarif
Bâtiment | Matériel de connectique | Nombres | Coût
Bâtiment A | Prises Ethernet Catégorie 6 | 128 | 182.32€
Bâtiment B | Prises Ethernet Catégorie 6 | 33 | 47.52€
Bâtiment A | Switch 16 ports TP Link Baie de brassage. | 4 | 431.52